Бланк уставок

преобразователя дискретных сигналов типа БЭ2704 601

(ПДС)

(версия программного обеспечения 752_310)

| Объект |  |
| --- | --- |
| Присоединение |  |
| Дата |  |

Этот лист специально оставлен пустым

# Служебные параметры

## Выдержки времени срабатывания дискретных входов

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Время срабатывания дискретного входа N1:X1 (0,00 .. 27,00 шаг 0,01) | 27,00 |
| 2 | Время срабатывания дискретного входа N2:X1 (0,00 .. 27,00 шаг 0,01) | 27,00 |
| 3 | Время срабатывания дискретного входа N3:X1 (0,00 .. 27,00 шаг 0,01) | 27,00 |
| 4 | Время срабатывания дискретного входа N4:X1 (0,00 .. 27,00 шаг 0,01) | 27,00 |
| 5 | Время срабатывания дискретного входа N5:X1 (0,00 .. 27,00 шаг 0,01) | 27,00 |
| 6 | Время срабатывания дискретного входа N6:X1 (0,00 .. 27,00 шаг 0,01) | 27,00 |
| 7 | Время срабатывания дискретного входа N7:X1 (0,00 .. 27,00 шаг 0,01) | 27,00 |
| 8 | Время срабатывания дискретного входа N8:X1 (0,00 .. 27,00 шаг 0,01) | 27,00 |
| 9 | Время срабатывания дискретного входа N9:X1 (0,00 .. 27,00 шаг 0,01) | 27,00 |
| 10 | Время срабатывания дискретного входа N10:X1 (0,00 .. 27,00 шаг 0,01) | 27,00 |
| 11 | Время срабатывания дискретного входа N11:X1 (0,00 .. 27,00 шаг 0,01) | 27,00 |
| 12 | Время срабатывания дискретного входа N12:X1 (0,00 .. 27,00 шаг 0,01) | 27,00 |
| 13 | Время срабатывания дискретного входа N13:X2 (0,00 .. 27,00 шаг 0,01) | 27,00 |
| 14 | Время срабатывания дискретного входа N14:X2 (0,00 .. 27,00 шаг 0,01) | 27,00 |
| 15 | Время срабатывания дискретного входа N15:X2 (0,00 .. 27,00 шаг 0,01) | 27,00 |
| 16 | Время срабатывания дискретного входа N16:X2 (0,00 .. 27,00 шаг 0,01) | 27,00 |
| 17 | Время срабатывания дискретного входа N17:X2 (0,00 .. 27,00 шаг 0,01) | 27,00 |
| 18 | Время срабатывания дискретного входа N18:X2 (0,00 .. 27,00 шаг 0,01) | 27,00 |
| 19 | Время срабатывания дискретного входа N19:X2 (0,00 .. 27,00 шаг 0,01) | 27,00 |
| 20 | Время срабатывания дискретного входа N20:X2 (0,00 .. 27,00 шаг 0,01) | 27,00 |
| 21 | Время срабатывания дискретного входа N21:X2 (0,00 .. 27,00 шаг 0,01) | 27,00 |
| 22 | Время срабатывания дискретного входа N22:X2 (0,00 .. 27,00 шаг 0,01) | 27,00 |
| 23 | Время срабатывания дискретного входа N23:X2 (0,00 .. 27,00 шаг 0,01) | 27,00 |
| 24 | Время срабатывания дискретного входа N24:X2 (0,00 .. 27,00 шаг 0,01) | 27,00 |
| 25 | Время срабатывания дискретного входа N25:X3 (0,00 .. 27,00 шаг 0,01) | 27,00 |
| 26 | Время срабатывания дискретного входа N26:X3 (0,00 .. 27,00 шаг 0,01) | 27,00 |
| 27 | Время срабатывания дискретного входа N27:X3 (0,00 .. 27,00 шаг 0,01) | 27,00 |
| 28 | Время срабатывания дискретного входа N28:X3 (0,00 .. 27,00 шаг 0,01) | 27,00 |
| 29 | Время срабатывания дискретного входа N29:X3 (0,00 .. 27,00 шаг 0,01) | 27,00 |
| 30 | Время срабатывания дискретного входа N30:X3 (0,00 .. 27,00 шаг 0,01) | 27,00 |
| 31 | Время срабатывания дискретного входа N31:X3 (0,00 .. 27,00 шаг 0,01) | 27,00 |
| 32 | Время срабатывания дискретного входа N32:X3 (0,00 .. 27,00 шаг 0,01) | 27,00 |
| 33 | Время срабатывания дискретного входа N33:X3 (0,00 .. 27,00 шаг 0,01) | 27,00 |
| 34 | Время срабатывания дискретного входа N34:X3 (0,00 .. 27,00 шаг 0,01) | 27,00 |
| 35 | Время срабатывания дискретного входа N35:X3 (0,00 .. 27,00 шаг 0,01) | 27,00 |
| 36 | Время срабатывания дискретного входа N36:X3 (0,00 .. 27,00 шаг 0,01) | 27,00 |

## Конфигурирование выходных реле

| № | Логические сигналы | Дискретный сигнал № (по умолчанию) | Дискретный сигнал № |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вывод на выходное реле К1:X101 дискретного сигнала N | - |  |
| 2 | Вывод на выходное реле К2:X101 дискретного сигнала N | - |  |
| 3 | Вывод на выходное реле К3:X101 дискретного сигнала N | - |  |
| 4 | Вывод на выходное реле К4:X101 дискретного сигнала N | - |  |
| 5 | Вывод на выходное реле К5:X101 дискретного сигнала N | - |  |
| 6 | Вывод на выходное реле К6:X101 дискретного сигнала N | - |  |
| 7 | Вывод на выходное реле К7:X101 дискретного сигнала N | - |  |
| 8 | Вывод на выходное реле К8:X101 дискретного сигнала N | - |  |
| 9 | Вывод на выходное реле К9:X102 дискретного сигнала N | - |  |
| 10 | Вывод на выходное реле К10:X102 дискретного сигнала N | - |  |
| 11 | Вывод на выходное реле К11:X102 дискретного сигнала N | - |  |
| 12 | Вывод на выходное реле К12:X102 дискретного сигнала N | - |  |
| 13 | Вывод на выходное реле К13:X102 дискретного сигнала N | - |  |
| 14 | Вывод на выходное реле К14:X102 дискретного сигнала N | - |  |
| 15 | Вывод на выходное реле К15:X102 дискретного сигнала N | - |  |
| 16 | Вывод на выходное реле К16:X102 дискретного сигнала N | - |  |

# GOOSE

## Исходящее GOOSE сообщение

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Разрешение на передачу GOOSE (нет, есть) | нет |
| 2 | Групповой MAC адрес | 010CCD010000 |
| 3 | Приоритет VLAN (от 0 до 7 с шагом 1) | 4 |
| 4 | Номер VLAN сети (от 0 до 4095 с шагом 1) | 0 |
| 5 | Числовой идентификатор GOOSE сообщения AppId (от 0 до 16383 с шагом 1) | 1 |
| 6 | Строковой идентификатор GOOSE сообщения GoId | 1 |
| 7 | Номер конфигурации confRev (от 0 до 65535 с шагом 1) | 1 |
| 8 | Период передачи GOOSE сообщений при отсутствии изменений, с (от 1.0 до 60.0 с шагом 0.1) | 2.0 |
| 9 | Добавление поля качества q к выходным сигналам (нет, вперед, назад) | нет |
| 10 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 1 (выбор из списка дискретных сигналов) | - |
| 11 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 2 (выбор из списка дискретных сигналов) | - |
| 12 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 3 (выбор из списка дискретных сигналов) | - |
| 13 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 4 (выбор из списка дискретных сигналов) | - |
| 14 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 5 (выбор из списка дискретных сигналов) | - |
| 15 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 6 (выбор из списка дискретных сигналов) | - |
| 16 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 7 (выбор из списка дискретных сигналов) | - |
| 17 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 8 (выбор из списка дискретных сигналов) | - |
| 18 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 9 (выбор из списка дискретных сигналов) | - |
| 19 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 10 (выбор из списка дискретных сигналов) | - |
| 20 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 11 (выбор из списка дискретных сигналов) | - |
| 21 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 12 (выбор из списка дискретных сигналов) | - |
| 22 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 13 (выбор из списка дискретных сигналов) | - |
| 23 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 14 (выбор из списка дискретных сигналов) | - |
| 24 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 15 (выбор из списка дискретных сигналов) | - |
| 25 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 16 (выбор из списка дискретных сигналов) | - |
| 26 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 17 (выбор из списка дискретных сигналов) | - |
| 27 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 18 (выбор из списка дискретных сигналов) | - |
| 28 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 19 (выбор из списка дискретных сигналов) | - |
| 29 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 20 (выбор из списка дискретных сигналов) | - |
| 30 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 21 (выбор из списка дискретных сигналов) | - |
| 31 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 22 (выбор из списка дискретных сигналов) | - |
| 32 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 23 (выбор из списка дискретных сигналов) | - |
| 33 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 24 (выбор из списка дискретных сигналов) | - |
| 34 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 25 (выбор из списка дискретных сигналов) | - |
| 35 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 26 (выбор из списка дискретных сигналов) | - |
| 36 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 27 (выбор из списка дискретных сигналов) | - |
| 37 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 28 (выбор из списка дискретных сигналов) | - |
| 38 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 29 (выбор из списка дискретных сигналов) | - |
| 39 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 30 (выбор из списка дискретных сигналов) | - |
| 40 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 31 (выбор из списка дискретных сигналов) | - |
| 41 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 32 (выбор из списка дискретных сигналов) | - |
| 42 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 33 (выбор из списка дискретных сигналов) | - |
| 43 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 34 (выбор из списка дискретных сигналов) | - |
| 44 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 35 (выбор из списка дискретных сигналов) | - |
| 45 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 36 (выбор из списка дискретных сигналов) | - |
| 46 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 37 (выбор из списка дискретных сигналов) | - |
| 47 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 38 (выбор из списка дискретных сигналов) | - |
| 48 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 39 (выбор из списка дискретных сигналов) | - |
| 49 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 40 (выбор из списка дискретных сигналов) | - |
| 50 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 41 (выбор из списка дискретных сигналов) | - |
| 51 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 42 (выбор из списка дискретных сигналов) | - |
| 52 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 43 (выбор из списка дискретных сигналов) | - |
| 53 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 44 (выбор из списка дискретных сигналов) | - |
| 54 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 45 (выбор из списка дискретных сигналов) | - |
| 55 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 46 (выбор из списка дискретных сигналов) | - |
| 56 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 47 (выбор из списка дискретных сигналов) | - |
| 57 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 48 (выбор из списка дискретных сигналов) | - |

## Управление битом тестирования

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Использование фикс. значения в режиме тестирования (нет, есть) | нет |
| 2 | Фиксированные значения для режима тестирования 1 – 16 GOOSE (от 0 до 65535 с шагом 1) | 0 |
| 3 | Фиксированные значения для режима тестирования 17 – 32 GOOSE (от 0 до 65535 с шагом 1) | 0 |
| 4 | Фиксированные значения для режима тестирования 33 – 48 GOOSE (от 0 до 65535 с шагом 1) | 0 |
| 5 | Тестовые сообщения отключают генерацию ошибки (нет, есть) | есть |
| 6 | Игнорирование бита тестирования (нет, есть) | нет |

## Входящие GOOSE сообщения

| № | Разрешение входа | Значение входа при отсутствии сигнала | Групповой MAC адрec GOOSE сообщения | Числовой идентификатор GOOSE сообщения AppID | Строковый идентификатор GOOSE сообщения GoId | Ожидаемое значение поля confRev | № элемента данных в GOOSE сообщения | Тип элемента данных | № бита в типе double point | № поля качества сигнала. q |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 |
| 2 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 |
| 3 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 |
| 4 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 |
| 5 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 |
| 6 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 |
| 7 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 |
| 8 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 |
| 9 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 |
| 10 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 |
| 11 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 |
| 12 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 |
| 13 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 |
| 14 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 |
| 15 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 |
| 16 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 |
| 17 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 |
| 18 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 |
| 19 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 |
| 20 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 |
| 21 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 |
| 22 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 |
| 23 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 |
| 24 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 |
| 25 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 |
| 26 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 |
| 27 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 |
| 28 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 |
| 29 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 |
| 30 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 |
| 31 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 |
| 32 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 |
| 33 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 |
| 34 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 |
| 35 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 |
| 36 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 |
| 37 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 |
| 38 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 |
| 39 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 |
| 40 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 |
| 41 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 |
| 42 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 |
| 43 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 |
| 44 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 |
| 45 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 |
| 46 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 |
| 47 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 |
| 48 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 |
| 49 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 |
| 50 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 |
| 51 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 |
| 52 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 |
| 53 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 |
| 54 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 |
| 55 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 |
| 56 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 |
| 57 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 |
| 58 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 |
| 59 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 |
| 60 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 |
| 61 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 |
| 62 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 |
| 63 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 |
| 64 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 |
| 65 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 |
| 66 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 |
| 67 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 |
| 68 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 |
| 69 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 |
| 70 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 |
| 71 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 |
| 72 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 |
| 73 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 |
| 74 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 |
| 75 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 |
| 76 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 |
| 77 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 |
| 78 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 |
| 79 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 |
| 80 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 |

# Дополнительные требования

| Расчет выполнил |  |  |
| --- | --- | --- |
| Куратор |  |  |
| Начальник ЦСРЗА |  |  |
|  | (ФИО) | (подпись) |
| Дата |  |  |

# Приложение А

Перечень осциллографируемых и регистрируемых дискретных сигналов

(по умолчанию)

Поскольку дискретные сигналы работают по двоичной логике, информационные статусы сигнала будут определяться двумя положениями сигналов сработанное – 1, не сработанное – 0.

Таблица А.1 – Перечень дискретных сигналов

| № | Наименование сигнала в SMS и в регистраторе событий | Адрес по МЭК 61850 | Не использовать для пуска | Пуск осцил- лографа c 0/1 | Пуск осцил- лографа c 1/0 | Осциллогра- фирование | Не использать для регистрации | Регистрация сигналов | АСУ (Report) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вход N1:X1 | QLD/inpGGIO1.Ind1.stVal |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Вход N2:X1 | QLD/inpGGIO1.Ind2.stVal |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Вход N3:X1 | QLD/inpGGIO1.Ind3.stVal |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Вход N4:X1 | QLD/inpGGIO1.Ind4.stVal |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Вход N5:X1 | QLD/inpGGIO1.Ind5.stVal |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Вход N6:X1 | QLD/inpGGIO1.Ind6.stVal |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Вход N7:X1 | QLD/inpGGIO1.Ind7.stVal |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Вход N8:X1 | QLD/inpGGIO1.Ind8.stVal |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Вход N9:X1 | QLD/inpGGIO1.Ind9.stVal |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Вход N10:X1 | QLD/inpGGIO1.Ind10.stVal |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Вход N11:X1 | QLD/inpGGIO1.Ind11.stVal |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Вход N12:X1 | QLD/inpGGIO1.Ind12.stVal |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Вход N13:X2 | QLD/inpGGIO1.Ind13.stVal |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Вход N14:X2 | QLD/inpGGIO1.Ind14.stVal |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Вход N15:X2 | QLD/inpGGIO1.Ind15.stVal |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Вход N16:X2 | QLD/inpGGIO1.Ind16.stVal |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Вход N17:X2 | QLD/inpGGIO1.Ind17.stVal |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Вход N18:X2 | QLD/inpGGIO1.Ind18.stVal |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Вход N19:X2 | QLD/inpGGIO1.Ind19.stVal |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Вход N20:X2 | QLD/inpGGIO1.Ind20.stVal |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Вход N21:X2 | QLD/inpGGIO1.Ind21.stVal |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Вход N22:X2 | QLD/inpGGIO1.Ind22.stVal |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Вход N23:X2 | QLD/inpGGIO1.Ind23.stVal |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Вход N24:X2 | QLD/inpGGIO1.Ind24.stVal |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Вход N25:X3 | QLD/inpGGIO1.Ind25.stVal |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Вход N26:X3 | QLD/inpGGIO1.Ind26.stVal |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Вход N27:X3 | QLD/inpGGIO1.Ind27.stVal |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Вход N28:X3 | QLD/inpGGIO1.Ind28.stVal |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Вход N29:X3 | QLD/inpGGIO1.Ind29.stVal |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Вход N30:X3 | QLD/inpGGIO1.Ind30.stVal |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | Вход N31:X3 | QLD/inpGGIO1.Ind31.stVal |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Вход N32:X3 | QLD/inpGGIO1.Ind32.stVal |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Вход N33:X3 | QLD/inpGGIO1.Ind33.stVal |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | Вход N34:X3 | QLD/inpGGIO1.Ind34.stVal |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | Вход N35:X3 | QLD/inpGGIO1.Ind35.stVal |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | Вход N36:X3 | QLD/inpGGIO1.Ind36.stVal |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | Реле K1:X101 | QLD/outpGGIO1.Ind1.stVal |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | Реле K2:X101 | QLD/outpGGIO1.Ind2.stVal |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | Реле K3:X101 | QLD/outpGGIO1.Ind3.stVal |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | Реле K4:X101 | QLD/outpGGIO1.Ind4.stVal |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | Реле K5:X101 | QLD/outpGGIO1.Ind5.stVal |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | Реле K6:X101 | QLD/outpGGIO1.Ind6.stVal |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | Реле K7:X101 | QLD/outpGGIO1.Ind7.stVal |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | Реле K8:X101 | QLD/outpGGIO1.Ind8.stVal |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | Реле K9:X102 | QLD/outpGGIO1.Ind9.stVal |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | Реле K10:X102 | QLD/outpGGIO1.Ind10.stVal |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | Реле K11:X102 | QLD/outpGGIO1.Ind11.stVal |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | Реле K12:X102 | QLD/outpGGIO1.Ind12.stVal |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 | Реле K13:X102 | QLD/outpGGIO1.Ind13.stVal |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | Реле K14:X102 | QLD/outpGGIO1.Ind14.stVal |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | Реле K15:X102 | QLD/outpGGIO1.Ind15.stVal |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 | Реле K16:X102 | QLD/outpGGIO1.Ind16.stVal |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | Функция ''Логическая ''1'' | QLD/ds208GGIO1.Ind2081131.stVal |  |  |  |  |  |  |  |
| 212 | Ошибки входящих GOOSE | QLD/ds209GGIO1.Ind2091107.stVal |  |  |  |  |  |  |  |
| 213 | Активный SNTP2 server | QLD/ds209GGIO1.Ind2091106.stVal |  |  |  |  |  |  |  |
| 214 | Готовность LAN1 | QLD/LCCH1.ChLiv.stVal |  |  |  |  |  |  |  |
| 215 | Готовность LAN2 | QLD/LCCH1.RedChLiv.stVal |  |  |  |  |  |  |  |
| 216 | Использование LAN1 | QLD/ds209GGIO1.Ind2091102.stVal |  |  |  |  |  |  |  |
| 217 | Использование LAN2 | QLD/ds209GGIO1.Ind2091103.stVal |  |  |  |  |  |  |  |
| 218 | Режим тестирования | QLD/ds202GGIO1.Ind2021100.stVal |  |  |  |  |  |  |  |
| 224 | Пуск аварийного осциллографа | QLD/RDRE1.RcdMade.stVal |  |  |  |  |  |  |  |
| 225 | GOOSEIN_1 | QLD/giGGIO1.Ind1.stVal |  |  |  |  |  |  |  |
| 226 | GOOSEIN_2 | QLD/giGGIO1.Ind2.stVal |  |  |  |  |  |  |  |
| 227 | GOOSEIN_3 | QLD/giGGIO1.Ind3.stVal |  |  |  |  |  |  |  |
| 228 | GOOSEIN_4 | QLD/giGGIO1.Ind4.stVal |  |  |  |  |  |  |  |
| 229 | GOOSEIN_5 | QLD/giGGIO1.Ind5.stVal |  |  |  |  |  |  |  |
| 230 | GOOSEIN_6 | QLD/giGGIO1.Ind6.stVal |  |  |  |  |  |  |  |
| 231 | GOOSEIN_7 | QLD/giGGIO1.Ind7.stVal |  |  |  |  |  |  |  |
| 232 | GOOSEIN_8 | QLD/giGGIO1.Ind8.stVal |  |  |  |  |  |  |  |
| 233 | GOOSEIN_9 | QLD/giGGIO1.Ind9.stVal |  |  |  |  |  |  |  |
| 234 | GOOSEIN_10 | QLD/giGGIO1.Ind10.stVal |  |  |  |  |  |  |  |
| 235 | GOOSEIN_11 | QLD/giGGIO1.Ind11.stVal |  |  |  |  |  |  |  |
| 236 | GOOSEIN_12 | QLD/giGGIO1.Ind12.stVal |  |  |  |  |  |  |  |
| 237 | GOOSEIN_13 | QLD/giGGIO1.Ind13.stVal |  |  |  |  |  |  |  |
| 238 | GOOSEIN_14 | QLD/giGGIO1.Ind14.stVal |  |  |  |  |  |  |  |
| 239 | GOOSEIN_15 | QLD/giGGIO1.Ind15.stVal |  |  |  |  |  |  |  |
| 240 | GOOSEIN_16 | QLD/giGGIO1.Ind16.stVal |  |  |  |  |  |  |  |
| 241 | GOOSEIN_17 | QLD/giGGIO1.Ind17.stVal |  |  |  |  |  |  |  |
| 242 | GOOSEIN_18 | QLD/giGGIO1.Ind18.stVal |  |  |  |  |  |  |  |
| 243 | GOOSEIN_19 | QLD/giGGIO1.Ind19.stVal |  |  |  |  |  |  |  |
| 244 | GOOSEIN_20 | QLD/giGGIO1.Ind20.stVal |  |  |  |  |  |  |  |
| 245 | GOOSEIN_21 | QLD/giGGIO1.Ind21.stVal |  |  |  |  |  |  |  |
| 246 | GOOSEIN_22 | QLD/giGGIO1.Ind22.stVal |  |  |  |  |  |  |  |
| 247 | GOOSEIN_23 | QLD/giGGIO1.Ind23.stVal |  |  |  |  |  |  |  |
| 248 | GOOSEIN_24 | QLD/giGGIO1.Ind24.stVal |  |  |  |  |  |  |  |
| 249 | GOOSEIN_25 | QLD/giGGIO1.Ind25.stVal |  |  |  |  |  |  |  |
| 250 | GOOSEIN_26 | QLD/giGGIO1.Ind26.stVal |  |  |  |  |  |  |  |
| 251 | GOOSEIN_27 | QLD/giGGIO1.Ind27.stVal |  |  |  |  |  |  |  |
| 252 | GOOSEIN_28 | QLD/giGGIO1.Ind28.stVal |  |  |  |  |  |  |  |
| 253 | GOOSEIN_29 | QLD/giGGIO1.Ind29.stVal |  |  |  |  |  |  |  |
| 254 | GOOSEIN_30 | QLD/giGGIO1.Ind30.stVal |  |  |  |  |  |  |  |
| 255 | GOOSEIN_31 | QLD/giGGIO1.Ind31.stVal |  |  |  |  |  |  |  |
| 256 | GOOSEIN_32 | QLD/giGGIO1.Ind32.stVal |  |  |  |  |  |  |  |
| 257 | GOOSEIN_33 | QLD/giGGIO1.Ind33.stVal |  |  |  |  |  |  |  |
| 258 | GOOSEIN_34 | QLD/giGGIO1.Ind34.stVal |  |  |  |  |  |  |  |
| 259 | GOOSEIN_35 | QLD/giGGIO1.Ind35.stVal |  |  |  |  |  |  |  |
| 260 | GOOSEIN_36 | QLD/giGGIO1.Ind36.stVal |  |  |  |  |  |  |  |
| 261 | GOOSEIN_37 | QLD/giGGIO1.Ind37.stVal |  |  |  |  |  |  |  |
| 262 | GOOSEIN_38 | QLD/giGGIO1.Ind38.stVal |  |  |  |  |  |  |  |
| 263 | GOOSEIN_39 | QLD/giGGIO1.Ind39.stVal |  |  |  |  |  |  |  |
| 264 | GOOSEIN_40 | QLD/giGGIO1.Ind40.stVal |  |  |  |  |  |  |  |
| 265 | GOOSEIN_41 | QLD/giGGIO1.Ind41.stVal |  |  |  |  |  |  |  |
| 266 | GOOSEIN_42 | QLD/giGGIO1.Ind42.stVal |  |  |  |  |  |  |  |
| 267 | GOOSEIN_43 | QLD/giGGIO1.Ind43.stVal |  |  |  |  |  |  |  |
| 268 | GOOSEIN_44 | QLD/giGGIO1.Ind44.stVal |  |  |  |  |  |  |  |
| 269 | GOOSEIN_45 | QLD/giGGIO1.Ind45.stVal |  |  |  |  |  |  |  |
| 270 | GOOSEIN_46 | QLD/giGGIO1.Ind46.stVal |  |  |  |  |  |  |  |
| 271 | GOOSEIN_47 | QLD/giGGIO1.Ind47.stVal |  |  |  |  |  |  |  |
| 272 | GOOSEIN_48 | QLD/giGGIO1.Ind48.stVal |  |  |  |  |  |  |  |
| 273 | GOOSEIN_49 | QLD/giGGIO1.Ind49.stVal |  |  |  |  |  |  |  |
| 274 | GOOSEIN_50 | QLD/giGGIO1.Ind50.stVal |  |  |  |  |  |  |  |
| 275 | GOOSEIN_51 | QLD/giGGIO1.Ind51.stVal |  |  |  |  |  |  |  |
| 276 | GOOSEIN_52 | QLD/giGGIO1.Ind52.stVal |  |  |  |  |  |  |  |
| 277 | GOOSEIN_53 | QLD/giGGIO1.Ind53.stVal |  |  |  |  |  |  |  |
| 278 | GOOSEIN_54 | QLD/giGGIO1.Ind54.stVal |  |  |  |  |  |  |  |
| 279 | GOOSEIN_55 | QLD/giGGIO1.Ind55.stVal |  |  |  |  |  |  |  |
| 280 | GOOSEIN_56 | QLD/giGGIO1.Ind56.stVal |  |  |  |  |  |  |  |
| 281 | GOOSEIN_57 | QLD/giGGIO1.Ind57.stVal |  |  |  |  |  |  |  |
| 282 | GOOSEIN_58 | QLD/giGGIO1.Ind58.stVal |  |  |  |  |  |  |  |
| 283 | GOOSEIN_59 | QLD/giGGIO1.Ind59.stVal |  |  |  |  |  |  |  |
| 284 | GOOSEIN_60 | QLD/giGGIO1.Ind60.stVal |  |  |  |  |  |  |  |
| 285 | GOOSEIN_61 | QLD/giGGIO1.Ind61.stVal |  |  |  |  |  |  |  |
| 286 | GOOSEIN_62 | QLD/giGGIO1.Ind62.stVal |  |  |  |  |  |  |  |
| 287 | GOOSEIN_63 | QLD/giGGIO1.Ind63.stVal |  |  |  |  |  |  |  |
| 288 | GOOSEIN_64 | QLD/giGGIO1.Ind64.stVal |  |  |  |  |  |  |  |
| 289 | GOOSEIN_65 | QLD/giGGIO1.Ind65.stVal |  |  |  |  |  |  |  |
| 290 | GOOSEIN_66 | QLD/giGGIO1.Ind66.stVal |  |  |  |  |  |  |  |
| 291 | GOOSEIN_67 | QLD/giGGIO1.Ind67.stVal |  |  |  |  |  |  |  |
| 292 | GOOSEIN_68 | QLD/giGGIO1.Ind68.stVal |  |  |  |  |  |  |  |
| 293 | GOOSEIN_69 | QLD/giGGIO1.Ind69.stVal |  |  |  |  |  |  |  |
| 294 | GOOSEIN_70 | QLD/giGGIO1.Ind70.stVal |  |  |  |  |  |  |  |
| 295 | GOOSEIN_71 | QLD/giGGIO1.Ind71.stVal |  |  |  |  |  |  |  |
| 296 | GOOSEIN_72 | QLD/giGGIO1.Ind72.stVal |  |  |  |  |  |  |  |
| 297 | GOOSEIN_73 | QLD/giGGIO1.Ind73.stVal |  |  |  |  |  |  |  |
| 298 | GOOSEIN_74 | QLD/giGGIO1.Ind74.stVal |  |  |  |  |  |  |  |
| 299 | GOOSEIN_75 | QLD/giGGIO1.Ind75.stVal |  |  |  |  |  |  |  |
| 300 | GOOSEIN_76 | QLD/giGGIO1.Ind76.stVal |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | GOOSEIN_77 | QLD/giGGIO1.Ind77.stVal |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | GOOSEIN_78 | QLD/giGGIO1.Ind78.stVal |  |  |  |  |  |  |  |
| 303 | GOOSEIN_79 | QLD/giGGIO1.Ind79.stVal |  |  |  |  |  |  |  |
| 304 | GOOSEIN_80 | QLD/giGGIO1.Ind80.stVal |  |  |  |  |  |  |  |
| 305 | Вход N1:Х1 с задержкой | QLD/ds208GGIO1.Ind208177111.stVal |  |  |  |  |  |  |  |
| 306 | Вход N2:Х1 с задержкой | QLD/ds208GGIO1.Ind208178111.stVal |  |  |  |  |  |  |  |
| 307 | Вход N3:Х1 с задержкой | QLD/ds208GGIO1.Ind208179111.stVal |  |  |  |  |  |  |  |
| 308 | Вход N4:Х1 с задержкой | QLD/ds208GGIO1.Ind208180111.stVal |  |  |  |  |  |  |  |
| 309 | Вход N5:Х1 с задержкой | QLD/ds208GGIO1.Ind208181111.stVal |  |  |  |  |  |  |  |
| 310 | Вход N6:Х1 с задержкой | QLD/ds208GGIO1.Ind208182111.stVal |  |  |  |  |  |  |  |
| 311 | Вход N7:Х1 с задержкой | QLD/ds208GGIO1.Ind208183111.stVal |  |  |  |  |  |  |  |
| 312 | Вход N8:Х1 с задержкой | QLD/ds208GGIO1.Ind208184111.stVal |  |  |  |  |  |  |  |
| 313 | Вход N9:Х1 с задержкой | QLD/ds208GGIO1.Ind208185111.stVal |  |  |  |  |  |  |  |
| 314 | Вход N10:Х1 с задержкой | QLD/ds208GGIO1.Ind208186111.stVal |  |  |  |  |  |  |  |
| 315 | Вход N11:Х1 с задержкой | QLD/ds208GGIO1.Ind208187111.stVal |  |  |  |  |  |  |  |
| 316 | Вход N12:Х1 с задержкой | QLD/ds208GGIO1.Ind208188111.stVal |  |  |  |  |  |  |  |
| 317 | Вход N13:Х2 с задержкой | QLD/ds208GGIO1.Ind208189111.stVal |  |  |  |  |  |  |  |
| 318 | Вход N14:Х2 с задержкой | QLD/ds208GGIO1.Ind208190111.stVal |  |  |  |  |  |  |  |
| 319 | Вход N15:Х2 с задержкой | QLD/ds208GGIO1.Ind208191111.stVal |  |  |  |  |  |  |  |
| 320 | Вход N16:Х2 с задержкой | QLD/ds208GGIO1.Ind208192111.stVal |  |  |  |  |  |  |  |
| 321 | Вход N17:Х2 с задержкой | QLD/ds208GGIO1.Ind208193111.stVal |  |  |  |  |  |  |  |
| 322 | Вход N18:Х2 с задержкой | QLD/ds208GGIO1.Ind208194111.stVal |  |  |  |  |  |  |  |
| 323 | Вход N19:Х2 с задержкой | QLD/ds208GGIO1.Ind208195111.stVal |  |  |  |  |  |  |  |
| 324 | Вход N20:Х2 с задержкой | QLD/ds208GGIO1.Ind208196111.stVal |  |  |  |  |  |  |  |
| 325 | Вход N21:Х2 с задержкой | QLD/ds208GGIO1.Ind208197111.stVal |  |  |  |  |  |  |  |
| 326 | Вход N22:Х2 с задержкой | QLD/ds208GGIO1.Ind208198111.stVal |  |  |  |  |  |  |  |
| 327 | Вход N23:Х2 с задержкой | QLD/ds208GGIO1.Ind208199111.stVal |  |  |  |  |  |  |  |
| 328 | Вход N24:Х2 с задержкой | QLD/ds208GGIO1.Ind208200111.stVal |  |  |  |  |  |  |  |
| 329 | Вход N25:Х3 с задержкой | QLD/ds208GGIO1.Ind208201111.stVal |  |  |  |  |  |  |  |
| 330 | Вход N26:Х3 с задержкой | QLD/ds208GGIO1.Ind208202111.stVal |  |  |  |  |  |  |  |
| 331 | Вход N27:Х3 с задержкой | QLD/ds208GGIO1.Ind208203111.stVal |  |  |  |  |  |  |  |
| 332 | Вход N28:Х3 с задержкой | QLD/ds208GGIO1.Ind208204111.stVal |  |  |  |  |  |  |  |
| 333 | Вход N29:Х3 с задержкой | QLD/ds208GGIO1.Ind208205111.stVal |  |  |  |  |  |  |  |
| 334 | Вход N30:Х3 с задержкой | QLD/ds208GGIO1.Ind208206111.stVal |  |  |  |  |  |  |  |
| 335 | Вход N31:Х3 с задержкой | QLD/ds208GGIO1.Ind208207111.stVal |  |  |  |  |  |  |  |
| 336 | Вход N32:Х3 с задержкой | QLD/ds208GGIO1.Ind208208111.stVal |  |  |  |  |  |  |  |
| 337 | Вход N33:Х3 с задержкой | QLD/ds208GGIO1.Ind208209111.stVal |  |  |  |  |  |  |  |
| 338 | Вход N34:Х3 с задержкой | QLD/ds208GGIO1.Ind208210111.stVal |  |  |  |  |  |  |  |
| 339 | Вход N35:Х3 с задержкой | QLD/ds208GGIO1.Ind208211111.stVal |  |  |  |  |  |  |  |
| 340 | Вход N36:Х3 с задержкой | QLD/ds208GGIO1.Ind208212111.stVal |  |  |  |  |  |  |  |
| 396 | Выход выдержки времени №1 | QLD/ds208GGIO1.Ind2081124.stVal |  |  |  |  |  |  |  |
| 397 | Выход выдержки времени №2 | QLD/ds208GGIO1.Ind2082124.stVal |  |  |  |  |  |  |  |
| 398 | Выход выдержки времени №3 | QLD/ds208GGIO1.Ind2083124.stVal |  |  |  |  |  |  |  |
| 399 | Выход выдержки времени №4 | QLD/ds208GGIO1.Ind2084124.stVal |  |  |  |  |  |  |  |
| 400 | Выход выдержки времени №5 | QLD/ds208GGIO1.Ind2085124.stVal |  |  |  |  |  |  |  |
| 401 | VIRT18_01 | QLD/ds208GGIO1.Ind208273111.stVal |  |  |  |  |  |  |  |
| 402 | VIRT18_02 | QLD/ds208GGIO1.Ind208274111.stVal |  |  |  |  |  |  |  |
| 403 | VIRT18_03 | QLD/ds208GGIO1.Ind208275111.stVal |  |  |  |  |  |  |  |
| 404 | VIRT18_04 | QLD/ds208GGIO1.Ind208276111.stVal |  |  |  |  |  |  |  |
| 405 | VIRT18_05 | QLD/ds208GGIO1.Ind208277111.stVal |  |  |  |  |  |  |  |
| 406 | VIRT18_06 | QLD/ds208GGIO1.Ind208278111.stVal |  |  |  |  |  |  |  |
| 407 | VIRT18_07 | QLD/ds208GGIO1.Ind208279111.stVal |  |  |  |  |  |  |  |
| 408 | VIRT18_08 | QLD/ds208GGIO1.Ind208280111.stVal |  |  |  |  |  |  |  |
| 409 | VIRT18_09 | QLD/ds208GGIO1.Ind208281111.stVal |  |  |  |  |  |  |  |
| 410 | VIRT18_10 | QLD/ds208GGIO1.Ind208282111.stVal |  |  |  |  |  |  |  |
| 411 | VIRT18_11 | QLD/ds208GGIO1.Ind208283111.stVal |  |  |  |  |  |  |  |
| 412 | VIRT18_12 | QLD/ds208GGIO1.Ind208284111.stVal |  |  |  |  |  |  |  |
| 413 | VIRT18_13 | QLD/ds208GGIO1.Ind208285111.stVal |  |  |  |  |  |  |  |
| 414 | VIRT18_14 | QLD/ds208GGIO1.Ind208286111.stVal |  |  |  |  |  |  |  |
| 415 | VIRT18_15 | QLD/ds208GGIO1.Ind208287111.stVal |  |  |  |  |  |  |  |
| 416 | VIRT18_16 | QLD/ds208GGIO1.Ind208288111.stVal |  |  |  |  |  |  |  |
| 417 | VIRT19_01 | QLD/ds208GGIO1.Ind208289111.stVal |  |  |  |  |  |  |  |
| 418 | VIRT19_02 | QLD/ds208GGIO1.Ind208290111.stVal |  |  |  |  |  |  |  |
| 419 | VIRT19_03 | QLD/ds208GGIO1.Ind208291111.stVal |  |  |  |  |  |  |  |
| 420 | VIRT19_04 | QLD/ds208GGIO1.Ind208292111.stVal |  |  |  |  |  |  |  |
| 421 | VIRT19_05 | QLD/ds208GGIO1.Ind208293111.stVal |  |  |  |  |  |  |  |
| 422 | VIRT19_06 | QLD/ds208GGIO1.Ind208294111.stVal |  |  |  |  |  |  |  |
| 423 | VIRT19_07 | QLD/ds208GGIO1.Ind208295111.stVal |  |  |  |  |  |  |  |
| 424 | VIRT19_08 | QLD/ds208GGIO1.Ind208296111.stVal |  |  |  |  |  |  |  |
| 425 | VIRT19_09 | QLD/ds208GGIO1.Ind208297111.stVal |  |  |  |  |  |  |  |
| 426 | VIRT19_10 | QLD/ds208GGIO1.Ind208298111.stVal |  |  |  |  |  |  |  |
| 427 | VIRT19_11 | QLD/ds208GGIO1.Ind208299111.stVal |  |  |  |  |  |  |  |
| 428 | VIRT19_12 | QLD/ds208GGIO1.Ind208300111.stVal |  |  |  |  |  |  |  |
| 429 | VIRT19_13 | QLD/ds208GGIO1.Ind208301111.stVal |  |  |  |  |  |  |  |
| 430 | VIRT19_14 | QLD/ds208GGIO1.Ind208302111.stVal |  |  |  |  |  |  |  |
| 431 | VIRT19_15 | QLD/ds208GGIO1.Ind208303111.stVal |  |  |  |  |  |  |  |
| 432 | VIRT19_16 | QLD/ds208GGIO1.Ind208304111.stVal |  |  |  |  |  |  |  |
| 433 | VIRT20_01 | QLD/ds208GGIO1.Ind208305111.stVal |  |  |  |  |  |  |  |
| 434 | VIRT20_02 | QLD/ds208GGIO1.Ind208306111.stVal |  |  |  |  |  |  |  |
| 435 | VIRT20_03 | QLD/ds208GGIO1.Ind208307111.stVal |  |  |  |  |  |  |  |
| 436 | VIRT20_04 | QLD/ds208GGIO1.Ind208308111.stVal |  |  |  |  |  |  |  |
| 437 | VIRT20_05 | QLD/ds208GGIO1.Ind208309111.stVal |  |  |  |  |  |  |  |
| 438 | VIRT20_06 | QLD/ds208GGIO1.Ind208310111.stVal |  |  |  |  |  |  |  |
| 439 | VIRT20_07 | QLD/ds208GGIO1.Ind208311111.stVal |  |  |  |  |  |  |  |
| 440 | VIRT20_08 | QLD/ds208GGIO1.Ind208312111.stVal |  |  |  |  |  |  |  |
| 441 | VIRT20_09 | QLD/ds208GGIO1.Ind208313111.stVal |  |  |  |  |  |  |  |
| 442 | VIRT20_10 | QLD/ds208GGIO1.Ind208314111.stVal |  |  |  |  |  |  |  |
| 443 | VIRT20_11 | QLD/ds208GGIO1.Ind208315111.stVal |  |  |  |  |  |  |  |
| 444 | VIRT20_12 | QLD/ds208GGIO1.Ind208316111.stVal |  |  |  |  |  |  |  |
| 445 | VIRT20_13 | QLD/ds208GGIO1.Ind208317111.stVal |  |  |  |  |  |  |  |
| 446 | VIRT20_14 | QLD/ds208GGIO1.Ind208318111.stVal |  |  |  |  |  |  |  |
| 447 | VIRT20_15 | QLD/ds208GGIO1.Ind208319111.stVal |  |  |  |  |  |  |  |
| 448 | VIRT20_16 | QLD/ds208GGIO1.Ind208320111.stVal |  |  |  |  |  |  |  |

# Гибкая логика