Карта заказа

на шкаф сервера ОБР типа ШЭ2608.10.006

1. Объект(место) установки……………………………………………………………....................................

.............................................................................................................................................................................

В п.п. 2, 3 отметьте знаком    то, что Вам требуется.

2. Количество шкафов: _________

3. Конструктивное исполнение шкафа:

|  | Габариты (Ширина х Глубина х Высота1), мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Напольное исполнение (стандарт) |  |  |  |  | Напольное исполнение (утопленные стенки) |  |  |  |  |
|  |  | 808х660х2000 |  |  |  |  | 800х660х2000 |  |  |  |
|  |  | 608х660х2000 |  |  |  |  | 600х660х2000 |  |  |  |
|  |  | Другое2 | ___х___х___ |  |  |  | Другое2 |  | ___х___х___ |  |
|  | Способ обслуживания |  |  |  | Двухсторонний |  |  |  | Односторонний |  |
|  | Цоколь |  |  |  | 100 |  |  |  | 2 х 100 |  |
|  | Козырёк3 |  |  |  | Нет |  | 100 |  |  | 200 |
|  | Передняя дверь |  |  |  | Обзорная стеклянная |  |  |  | Глухая стальная |  |
|  | Подвод кабелей |  |  |  | Снизу |  |  |  | Сверху |  |
|  | Характеристики шкафа для типового исполнения: Конструктив ШМЭ (производства НПП «ЭКРА»); Для шкафа шириной 800 (808) мм дверь задняя распашная, для шкафов шириной 600 (608) мм – одинарная; Цвет шкафа и козырька RAL 7035, цвет цоколя RAL 7022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Примечание:

1. высота каркаса указана без учёта цоколя и рым болтов (55 мм), глубина – с учётом ручек дверей (60 мм);

2. требует предварительного согласования с НПП «ЭКРА»;

3. для двухстороннего обслуживания устанавливается спереди и сзади, для одностороннего только    спереди.

4. Состав шкафа:

4.1 Базовая комплектация

| Наименование |  | Количество, шт. |
| --- | --- | --- |
| Промышленный компьютер |  | 1 |
| Панельный сенсорный монитор 17” |  | 1 |
| Сервер портов [ 8 ] x RS- 422 / 485 в Ethernet |  | 1 |
| Индустриальный коммутатор Ethernet [ 8 ] x 100Base Тх, [ 0 ] x 100Base Fх |  | 1 |
| Модуль интерфейсный БЭ2005М-МО |  | 3 |
| Шкаф кроссовый оптический на [ 8 LC ] портов * 9/125 * 50/125  62,5/125 |  |  |
| Дублированная система питания 2 х 220В | Ввод питания 1 |  AC * DC |
|  | Ввод питания 2 | * AC  DC |
| ПО Microsoft Windows 10 |  | 1 |

4.2 Опциональная комплектация  (дополнительно)

| Наименование | Необходимость |
| --- | --- |
| Устройство синхронизации единого времени Длина кабеля антенны * 30м * 60м * 90м |  GPS  ГЛОНАСС |
| Блок бесперебойного питания |  |
| Система внутренней диагностики оборудования шкафа |  |
| Комплект запасных принадлежностей (ЗИП) |  |

[ 16 ] - количество  портов  по умолчанию, при необходимости изменяется Заказчиком.

| 5. Оперативное обозначение на двери (козырьке) шкафа |  |  |
| --- | --- | --- |
| Позиция установки (по плану размещения) | Диспетчерское наименование | Код KKS* |
| * - универсальная система классификации и кодирования оборудования |  |  |

6. Дополнительные требования… ………………………………………………………………………….....

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

7. Предприятие - изготовитель: _ООО_НПП_«ЭКРА»,_г._Чебоксары_______________________

______ пр. И.Яковлева, 3; тел./факс: (8352) 22-01-10, 55-03-68, 57-00-35, 57-00-76 ________________

8. Предприятие – заказчик:  ______________________________________________________________________________________

9. Представитель заказчика:

______________________________________________________________________________________

(должность) 	(подпись) 	(Ф.И.О.)